Приложение к постановлению

№474 от 13 мая  2025г.

программа проведения проверок готовности к отопительному периоду поставщиков тепловой энергии,

на территории Егорлыкского сельского поселения к отопительному периоду 2025-2026 годов.

ООО   «  Донтеплоэнерго »

| № | Наименование | Адрес | Наименование оборудования | Теплотрасса подземная | Рамка управления | Дата проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ БООШ №13 | х. Таганрогский, ул. Специалистов 23 | Дон – 31,5 КС-ГВ-31,5 – 2 шт., узел учета газа, САКЗ |  | В комплекте | с 19.05.2025 г. – по 23.05.2025 г. |
| 2 | МБДОУ детский сад № 1 «Ромашка» | ст. Егорлыкская, ул.Октябрьская, 40 | . ТГУ «Каскад» 100 TERMO DUO 50 T.FA/ - 2 шт. Насос WILO TYP TOP – S40/7. | 111 м. | В комплексе | с 19.05.2025 г. – по 23.05.2025 г. |
| 3 | МБДОУ детский сад № 3 «Аленушка» | ст. Егорлыкская, ул. Ростовская,31 | . ТГУ «Каскад» 100 TERMO DUO 50 T.FA/ - 2 шт. АОГВ -17,4-1шт | 7 М. | В сборе | с 19.05.2025 г. – по 23.05.2025 г.. |
| 4 | МБДОУ детский сад № 8 «Звездочка» | ст. Егорлыкская, ул. Ленина, 10 | ТГУ «Каскад» 100 TERMO DUO 50Т.А. – 2 шт. | 82 м. | В комплексе | с 19.05.2025 г. – по 23.05.2025 г. |
| 5 | МБДОУ детский сад № 33 «Светлячок» | ст. Егорлыкская, пер. Первомайский,59 | «КСВЛ-100» с горелкой BTG – 15 – 1шт.КСВЛ – 40 с горелкой BTG – 6 – 1 шт. УУГ счётчик Гранд SPI 25 насос К8/18 – 2 шт. |  | В комплексе | с 19.05.2025 г. – по 23.05.2025 г. |
| 6 | ОСП МБДОУ детского сада № 33 «Светлячок»- детский сад «Березка» | х. Таганрогский, ул. Специалистов 21 | КСУВ-40( УТГ 41) – 1 шт. УУГ счётчик газа бытовой СГБЭТ G4 PF насос |  |  | с 19.05.2025 г. – по 23.05.2025 г.. |
| 7 | МБУК ЕР "Егорлыкский РДК" | ст. Егорлыкская, пер. Грицика, д. 119. | RSA500 ROSSEN – 2 шт., здание котельной 142,8 м2, ГРПШ, расходометр, пожарная сигнализация, насос К-80-65- 160 – 2 шт., насос К-50 |  |  | с 19.05.2025 г. – по 23.05.2025 г. |
|  | МБОУ Егорлыкская СОШ №7 им. О. Казанского | Ст. Егорлыкская Тургенева 129 | КСВЛ-100 с горелкой BTG-15 – 3 шт. |  |  | с 19.05.2025 г. – по 23.05.2025 г. |
|  | МБОУ Егорлыкская СОШ №11 | Ст. Егорлыкская Ленина 1 | КСВЛ-40 с горелкой BTG-6 – 2 шт. |  |  | с 19.05.2025 г. – по 23.05.2025 г.. |

ЕМУП "Коммунальник"

|  | Котельная №1 ул. Котельная №2 Котельная №4 Котельная воен.гор. | Орджоникидзе №59 пер. Вр. Черкезовых №32 ул Ок ябрьская №40 Ул. 75 лет Победы |  |  |  |  |  | с 19.05.2025 г. – по 23.05.2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |