Приложение 2

к конкурсной документации

п е р е ч Е н Ь

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющимся объектом конкурса, по адресу:

Ростовская обл., Егорлыкский р-н, ст. Егорлыкская, ул. Малькова, д.7

Общая стоимость обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме составляет 14,53 руб. за 1 кв. м

| Наименование работ и услуг | Периодичность | Годовая плата (рублей) | Средняя стоимость работ (услуг) по содержанию на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  | 50529,6 | 2,64 |
| 1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов. | 1 раз в год, по необходимости | 19140 | 1,00 |
| 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами. | 1 раз в год, по необходимости | 191,4 | 0,01 |
| 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов. | 1 раз в год, по необходимости | 1914 | 0,10 |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов. | 1 раз в год, по необходимости | 2488,2 | 0,13 |
| 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов. | 1 раз в год, по необходимости | 13398 | 0,70 |
| 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов. | 1 раз в год, по необходимости | 2488,2 | 0,13 |
| 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов. | 1 раз в год, по необходимости | 1914 | 0,10 |
| 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах. | 1 раз в год, по необходимости | 2296,8 | 0,12 |
| 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, проверка состояния внутренней отделки. | 1 раз в год, по необходимости | 1148,4 | 0,06 |
| 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. | 1 раз в год, по необходимости | 2679,5 | 0,14 |
| 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. | 1 раз в год, по необходимости | 2871 | 0,15 |
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 44979 | 2,35 |
| 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов. | по графику, по необходимости | 5167,8 | 0,27 |
| 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах. | по графику, по необходимости | 1722,6 | 0,09 |
| 14. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах. | по графику, по необходимости | 25647,6 | 1,34 |
| 15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме. | по графику, по необходимости | 6316,2 | 0,33 |
| 16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме. | по графику, по необходимости | 6124,8 | 0,32 |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  | 133980 | 7 |
| 17. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | 2 раза в неделю | 47275,8 | 2,47 |
| 18. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года. | 1 раз в неделю, по необходимости | 10335,6 | 0,54 |
| 19. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года. | 2 раза в неделю | 31006,8 | 1,62 |
| 20. Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов | 1 раз в неделю | 29667 | 1,55 |
| 21.Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. | 1 раз в неделю, по необходимости | 191,04 | 0,01 |
| 22. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | по необходимости | 15503,4 | 0,81 |
| IV. Услуги по управлению многоквартирным домом |  | 48615,6 | 2,54 |
| ИТОГО: |  | 278104,2 | 14,53 |